## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 惠创未来城厂房3-3临时用电工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 惠创未来城厂房3-3临时用电工程 | [5 empty] | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030408001002 |  | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJLV-4×95+1×50 3、材质:铝芯 | m | 960.000
2 | 030403005001 |  | 出线柜铜排 | 1、名称:出线柜铜排 2、规格:100*10*500 | 个 | 5.000
3 | 030403005002 |  | 配电柜铜排 | 1、名称:配电柜铜排 2、规格:50*8*1500 | 个 | 4.000
4 | 030408006002 |  | 电力电缆头 | 1、名称:热缩式电缆终端头 2、规格:4*95+1*50 3、电压等级(kv):1kV | 个 | 8.000
5 | 030414002001 |  | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电调试 2、电压等级 (kV):1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
6 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 惠创未来城厂房3-3临时用电工程 | [5 empty] | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
8 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000
9 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000
10 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
11 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1.000
12 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1.000
13 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000
14 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000
15 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000
16 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000
17 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 惠创未来城厂房3-3临时用电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [5 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部 |  |  |  |  | 省级文明工地按2.00%
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 惠创未来城厂房3-3临时用电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
|  |  |  | 分项机具费 |  |  |  |  | 计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 惠创未来城厂房3-3临时用电工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 0.00%
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 惠创未来城厂房3-3临时用电工程 |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计

## 主要材料设备价格表(单价)(格式三)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 惠创未来城厂房3-3临时用电工程 |  |  |  |  | 第1页, 共2页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 除税率(%) |  | 除税编制价 (元) | 编制价 (元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元
3 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg | 13.00
4 | 02130090 |  | 三色塑料带 20mm×40m |  | 卷 | 13.00
5 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg | 13.00
6 | 02270020 |  | 白布 |  | kg | 13.00
7 | 03011180 |  | 精制沉头螺栓 M16×25 |  | 十套 | 13.00
8 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 13.00
9 | 03011610 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 13.00
10 | 03011630 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 13.00
11 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张 | 13.00
12 | 03135141 |  | 铜焊条 铜 107 φ3.2 |  | kg | 13.00
13 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg | 13.00
14 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg | 13.00
15 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条 | 13.00
16 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 | 13.00
17 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg | 13.00
18 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  | kg | 13.00
19 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg | 13.00
20 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg | 13.00
21 | 14330030 |  | 丙酮 |  | kg | 13.00
22 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  | kg | 13.00
23 | 14390060 |  | 氩气 |  | m3 | 13.00
24 | 18030605 |  | 固定卡子 φ90 |  | 个 | 13.00
25 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 13.00
26 | 28010030 |  | 镀锡裸铜绞线 16mm2 |  | kg | 13.00
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 惠创未来城厂房3-3临时用电工程 |  |  |  |  | 第2页, 共2页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊 要求 | 单位 | 除税率(%) |  | 除税编制价 (元) | 编制价 (元)
27 | 28110210-0002 |  | 铝芯电缆 | YJLV-4×95+1×50 | m | 13.00
28 | 29050001-0001 |  | 出线柜铜排 | 100*10*500 | m | 13.00
29 | 29050001-0002 |  | 配电柜铜排 | 50*8*1500 | m | 13.00
30 | 29070020-0002 |  | 热缩式电缆终端头 | 4*95+1*50 | 套 | 13.00
31 | 29070150 |  | 电缆敷设牵引头 综合 |  | 只 | 13.00
32 | 29090225 |  | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 13.00
33 | 29090255 |  | 铜接线端子 DT-120mm2 |  | 个 | 13.00
34 | 34010090 |  | 钍钨极棒 |  | g | 13.00
35 | 35250001 |  | 电缆敷设滚轮 综合 |  | 个 | 13.00
36 | 35250010 |  | 电缆敷设转向导轮 综合 |  | 个 | 13.00
37 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元 | 13.00
38 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元 | 13.00
39 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元 | 13.00
40 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元 | 13.00
41 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg | 13.00
42 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h | 13.00
43 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元
44 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元