## Sheet1
工程名称:民科园7号宿舍楼北楼二层改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 装修部分 |  |  |  |  | 32011.3108
1 | 011403001001 | 墙面乳胶漆 | 1.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 | m2 | 1638.520 | 6.04 | 9896.6608
2 | 011403001002 | 天棚面乳胶漆 | 1.抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 | m2 | 561.000 | 6.77 | 3797.97
3 | 010805006001 | 更换宿舍门 | 1.带门套成品装饰平开复合木门 单开 2.单开门锁 3.成品复合门 900*2300 | 樘 | 12.000 | 648.58 | 7782.96
4 | 010805006002 | 更换宿卫生间门 | 1.带门套成品装饰平开复合木门 单开 2.成品复合门 700*2100 | 樘 | 24.000 | 374.24 | 8981.76
5 | 010801001001 | 拆除原门 | 1.门窗拆除(整樘) 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km//扩:A1-19-69+A1-19-70*2 | 樘 | 36.000 | 43.11 | 1551.96
|  | 安装部分 |  |  |  |  | 31389.37
1 | 031002003001 | 塑料龙头 DN15 | 1.单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 2.塑料龙头 DN15 | 个 | 24.000 | 8.26 | 198.24
2 | 030409001001 | 电力电缆 WDZ-YJY4*120+1*70 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 2.铜芯电缆 WDZ-YJV-4X120+1X70 | m | 12.000 | 447.36 | 5368.32
3 | 030409001002 | 电力电缆 WDZ-YJY4*25+1*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35//扩:C4-8-2+补C4-8-2 2.铜芯电缆 WDZ-YJV-4*25+1*16 | m | 45.800 | 109 | 4992.2
4 | 030412004001 | 配线 BV-4.0 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2.绝缘电线 BV-4.0 | m | 1286.000 | 4.45 | 5722.7
5 | 030413003004 | LED灯管 T8 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2.LED灯管（含灯座） 20W 1.2米 | 套 | 24.000 | 53.43 | 1282.32
6 | 030413003005 | LED灯管 T8 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2.LED灯管（含灯座） 10W 0.6米 | 套 | 12.000 | 47.62 | 571.44
7 | 030413003006 | LED节能灯 5W | 1.其他普通灯具安装 防水座灯头 2.LED节能灯 5W | 套 | 24.000 | 16.79 | 402.96
8 | 030413014003 | 二三插座 | 1.控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 2.二三插座 | 套 | 48.000 | 18.38 | 882.24
9 | 030413013001 | 二位开关 | 1.控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2.二位开关 | 套 | 12.000 | 18.39 | 220.68
10 | 030413013002 | 三位开关 | 1.控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2.三位开关 | 套 | 12.000 | 20.3 | 243.6
11 | 030413014001 | 空调插座 | 1.控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相（A以下） 16 2.空调插座 3.配电板 4.接线盒安装 普通接线盒 明装 5.接线盒 | 套 | 12.000 | 37.65 | 451.8
12 | 030413014002 | 热水器插座 | 1.控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相（A以下） 16 2.热水器插座 3.配电板 4.接线盒安装 普通接线盒 明装 5.接线盒 | 套 | 12.000 | 37.65 | 451.8
13 | 030412002001 | PVC塑料线槽 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 2.塑料线槽100*60 | m | 50.000 | 34.84 | 1742
14 | 030412001001 | 配管 PC25 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 2.刚性难燃管 PC25 | m | 84.000 | 17.86 | 1500.24
15 | 030412001002 | 配管 PC65 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 65 2.刚性难燃管 PC65 | m | 37.000 | 26.28 | 972.36
16 | 030405013002 | 更换空气开关（20A) | 1.控制设备及低压电器安装 DZ自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32 2.自动空气断路器 DZ型 20A/2P | 个 | 12.000 | 46.32 | 555.84
17 | 030402011001 | 配电箱 | 1.控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2.成套配电箱（含空气开关） | 台 | 1.000 | 5491.24 | 5491.24
18 | 030405013001 | 更换空气开关（250A) | 1.控制设备及低压电器安装 DZ自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 250 2.自动空气断路器 DZ型 250A | 个 | 1.000 | 339.39 | 339.39
|  | 其他费用 |  |  |  |  | 6673.51
19 |  | 增值税 |  |  |  |  | 6673.51
合 计 | [6 empty] | 70074.1908